## Messkonzept 7
Abrechnungshilfe für das "Messkonzept 7"
Legende: | ↓ | = Bezug (Entnahme; Stadtwerke an Kunde)
| ↑ | = Lieferung (Einspeisung / Erzeugung; Kunde an Stadtwerke)
= gelbe Felder sind Eingabefelder
| NT | = Niedertarif (Nacht-Tarif)
| HT | = Hochtarif (Tag-Tarif)
↓↑
Z1: überlagerter Zählpunkt
Zählernr. Z1: |  |  |  | Z1 ↑↓ | "Haupt"-Zähler für Lieferung und Bezug
Liefervertrag "Wärmepumpe"
↓↑
→
↓
Z2: Zählpunkt allgemeiner Bezug
Zählernr. Z2: |  |  |  | Z2 (↑)↓ | Liefervertrag Haushalt
| ← |  | ←↑
←
| ← |  | ↑
HA (Haushalt)
Messung der Erzeugungsanlage
Zählernr. Z3: |  |  |  | Z3 ↑ | Zähler Z3 oder * Wechselrichterdaten
falls kein Erzeugungszähler vorhanden, sind ggf. Daten vom Wechselrichter oder Datenlogger verwenden.
Rundsteuer-empfänger
|  |  | ↑ |  |  |  | ↓
|  |  | Erzeugungsanlage (PV, BHKW…) |  |  |  | Wärmepumpe
Zählerstände
(Hinweis: ein möglicher Zähler-Überlauf ist in den Berechnungsformeln nicht hinterlegt)
Art | OBIS | Zähler | Zählernr. | Zählerstand alt | Zählerstand neu | Menge [kWh] | Faktor
Bezug HA+WP | 1.8.1 | Z1 |  | 0 | 0 | 0
Bezug HA+WP | 1.8.2 |  |  | 0 | 0 | 0
Lieferung PV | 2.8.0 |  |  | 0 | 0 | 0
Bezug HA | 1.8.1 | Z2 |  | 0 | 0 | 0
Bezug HA | 1.8.2 |  |  | 0 | 0 | 0
Lieferung PV | 2.8.0 |  |  | 0 | 0 | 0
Erzeugung PV | 2.8.0 | Z3 |  | 0 | 0 | 0
falls kein Zähler Z3 vorhanden, in Feld Zählerstand alt "0" und in Zählerstand neu die Menge der PV-Erzeugung * eintragen. | [6 empty] | Faktor bitte bei Wandlerzähler eingeben.
Berechnung der Energiemengen
Netzbezug:
Menge [kWh]
Strombezug Wärmepumpe NT ↓ |  | Z1-Z2 → 1.8.1 | Differenz 1.8.1 | Zählerdaten! | abrechnungsrelevant
Strombezug Wärmepumpe HT ↓ |  | Z1-Z2 → 1.8.2 | Differenz 1.8.2 | Zählerdaten! | abrechnungsrelevant
∑ Strombezug Wärmepumpe NT+HT↓ |  |  |  | Zählerdaten! | informativ
Strombezug Haushalt NT ↓ |  | Z2 → 1.8.1 | Menge 1.8.1 | Zählerdaten! | abrechnungsrelevant
Strombezug Haushalt HT ↓ |  | Z2 → 1.8.2 | Menge 1.8.2 | Zählerdaten! | abrechnungsrelevant
∑ Strombezug Haushalt NT+HT↓ |  |  |  | Zählerdaten! | informativ
∑ Strombezug gesamt ↓ |  | Z1 → 1.8.1+1.8.2 | Menge 1.8.1 + 1.8.2 | Zählerdaten! | informativ
PV:
Menge [kWh]
Erzeugung PV ↑ |  | Z3 → 2.8.0 | Menge 2.8.0 | Zählerdaten! | informativ
Lieferung PV ↑ (Überschusseinspeisung) |  | Z1 → 2.8.0 | Menge 2.8.0 | Zählerdaten! | abrechnungsrelevant
Eigenverbrauch gesamt PV ↓ |  | Z3-Z1 → 2.8.0 | Menge 2.8.0 | Zählerdaten! | informativ
Eigenverbrauch:
Eigenverbrauch Wärmepumpe ↓ |  | EV ges. - EV HA → 2.8.0 | Differenz 2.8.0 | Zählerdaten! | informativ
∑ Eigenverbrauch Wärmepumpe NT+HT↓ |  |  |  | Zählerdaten! | informativ
Eigenverbrauch Haushalt HT ↓ |  | Z3 - Z2 → 2.8.0 | Differenz 2.8.0 | Zählerdaten! | informativ
∑ Eigenverbrauch Haushalt NT+HT↓ |  |  |  | Zählerdaten! | informativ
∑ Eigenverbrauch gesamt ↓ |  | Z1 → 2.8.1+2.8.2 | Menge 2.8.1 + 2.8.2 | Zählerdaten! | informativ
Gesamtverbräuche:
Menge [kWh]
Stromverbrauch Wärmepumpe ↓ |  | EV WP +Bezug WP | 1.8.1+1.8.2+2.8.0 | Zählerdaten! | informativ
Stromverbrauch Haushalt ↓ |  | EV HA +Bezug HA | 1.8.1+1.8.2+2.8.0 | Zählerdaten! | informativ
Stromverbrauch Gesamt (Bezug+EV) ↓ |  | EV gesamt + Bezug gesamt | 1.8.1+1.8.2+2.8.0 | Zählerdaten! | informativ
Netz der Stadtwerke Ahaus ------------ Eigentumsgrenze --------- Kundeneigenes Netz
PV
WP
Wh
Wh
RSE
Verbrauchs- stellen des Kunden
-
~
Wh

## inst. Lstg, >= 30 KW_alt!!! (hidden)
Darstellung "Messkonzept 7"
↓ | = Bezug (Abnahme, für Berechnung) |  |  |  | für eine installierte Leitung >= 30 kW
↑ | = Erzeugung (Einspeisung, für Berechnung)
Stromnetz SWA
↓↑
| Bezug |  |  |  | überlagerter Zählpunkt
Kundennr.: | 236721 |  |  | Z1 ↑↓ | "Haupt"-ZP, Zähler für Lieferung und Bezug
Zählernr: | 1ISK0075684373 |  |  |  | Liefervertrag unterbrechbare Verbrauchseinrichtung
2-Richtungs-Doppeltarifzähler
↓↑
→
↓
| Bezug |  |  |  | Zählpunkt allgemeiner Bezug | [5 empty] | Bezug H | Z2
Kundennr.: | 236721 |  |  | Z2 (↑)↓ | Liefervertrag Haushalt | [5 empty] | Bezug WP | Z1-Z2
Zählernr: | 1ISK0075684372 |  |  |  | Doppeltarifzähler
i.d.R. Ausführung als 2-Energierichtungszähler
| ← |  | ←↑
←
←
↑
| Bezug |  |  |  | Zählpunkt Erzeugung
Kundennr.: | 602739 |  |  | Z3 ↑(↓) | Ausführung als 2-Energierichtungszähler
Zählernr: | 1ISK0075684374 | [8 empty] | Rundsteuerempfänger
|  |  | ↑ |  |  |  |  | ↓
|  |  | ↑ |  |  |  |  | ↓
|  |  |  | Erzeugungsanlage |  |  |  |  | Wärmepumpe
Art | OBIS | Zähler | Zählernr. | Zählerstand alt | Zählerstand neu | Faktor | Menge
Bezug HA+WP | 1.8.1 NT | Z1 |  |  |  | 1 | 0 | Zählerwechsel Z1 Bezug HA + WP (vorheriger Zähler)
Bezug HA+WP | 1.8.2 HT | [5 empty] | 0
Bezug HA+WP | 1.8.0 NT+HT | [5 empty] | 0
Bezug HA+WP | 1.8.1 NT | Z1 | 1ISK0075684373 | 0 | 942 | 1 | 942
Bezug HA+WP | 1.8.2 HT |  |  | 0 | 1236 |  | 1236
Bezug HA+WP | 1.8.0 NT+HT | [5 empty] | 2178
Bezug HA | 1.8.1 NT | Z2 | 1ISK0075684372 | 0 | 206 | 1 | 206
Bezug HA | 1.8.2 HT |  |  | 0 | 468 |  | 468
Bezug HA | 1.8.0 NT+HT | [5 empty] | 674
Erzeugung | 2.8.1 NT | Z3 | 1ISK0075684374 |  |  | 1
Erzeugung | 2.8.2 HT
Erzeugung | 2.8.0 NT+HT |  |  | 0 | 1247 |  | 1247
Berechnung Energiemengen
Entnahme des unter-
brechbaren Verbrauchers |  | Z1-Z2 | Diff. 1.8.0 | 1504
Entnahme Haushalt |  | Z2 | Menge 1.8.0 | 674
Überschusseinspeisung |  | Z1 | Menge 2.8.0 | #REF!
Selbstverbrauch |  | Z1 | Menge 1.8.0 | 2178
|  | Z3 | Menge 2.8.0 | 1247
|  | Z1-Z3 | Diff. | 931
Netz des Netzbetreibers ---- Eigentumsgrenze --- Kundeneigenes Netz
PV
WP
Wh
Wh
Wh
RSE
Verbrauchs- stellen des Kunden